## CapacidadEfectiva
Capacidad efectiva neta por tipo de generación
Fecha generación: 27 de octubre de 2025
Notas:
El valor de capacidad efectiva neta presentado para las plantas térmicas equivale al combustible con mayor capacidad.
Solo se presentan las plantas en operación.
Tipo/Fuente de energía | Capacidad efectiva neta [MW] | Operador | Fecha de puesta en operación FPO | Municipio | Departamento | Subárea
PLANTA HIDRÁULICA | 13.206,67 | - | - | - | - | -
No Despachada Centralmente | 969,67 | - | - | - | - | -
Generador distribuido | 18,96 | - | - | - | - | -
AMALFI | 0,81 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 05/08/2007 | AMALFI | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
AMERICA | 0,41 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1997 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
ASNAZU | 0,45 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1934 | SUÁREZ | CAUCA | SubArea Valle
BAYONA | 0,6 | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | 01/01/1943 | CALARCÁ | QUINDÍO | SubArea CQR
BELLO | 0,35 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1997 | BELLO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
CAMPESTRE (CALARCA) | 0,7 | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | 01/01/1956 | CALARCÁ | QUINDÍO | SubArea CQR
CAMPESTRE (EPM) | 0,87 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1997 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
EL COCUYO | 0,7 | P.CH EL COCUYO SAS ESP | 20/05/2016 | VERSALLES | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
GUACAICA | 0,86 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1992 | NEIRA | CALDAS | SubArea CQR
INTERMEDIA | 0,96 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1974 | MANIZALES | CALDAS | SubArea CQR
INZA | 0,75 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 05/02/2009 | INZÁ | CAUCA | SubArea Huila-Tolima
LA FRISOLERA | 0,47 | SIGMA2 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SAS ESP | 29/04/2016 | SALAMINA | CALDAS | SubArea CQR
LA REBUSCA | 0,7 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 24/07/2014 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LAS VIOLETAS | 0,945 | P.CH EL COCUYO SAS ESP | 30/03/2022 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
MONDOMO | 0,75 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1958 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
NUTIBARA | 0,75 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1997 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
OVEJAS | 0,82 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1939 | BUENOS AIRES | CAUCA | SubArea Valle
PASTALES | 0,7 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 18/02/2004 | IBAGUÉ | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
POCUNE | 1 | SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. | 31/12/2020 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
REMEDIOS | 0,75 | COMPAÑÍA INTEGRAL ENERGETICA S.A.S E.S.P | 19/09/2007 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
RIO GRANDE | 0,3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/12/2007 | DONMATÍAS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
RIO RECIO | 0,984 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 01/11/1958 | LÉRIDA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
RIOFRIO (TAMESIS) | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1951 | TÁMESIS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) | 0,468 | SIGMA2 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SAS ESP | 15/12/2012 | SAN FRANCISCO | PUTUMAYO | SubArea Cauca-Narino
SAN JOSE | 0,38 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | 16/11/2003 | PENSILVANIA | CALDAS | SubArea CQR
SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 0,4 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 30/07/2007 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SILVIA | 0,38 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1994 | SILVIA | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
UNION | 0,7 | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | 01/01/1935 | CALARCÁ | QUINDÍO | SubArea CQR
Generador | 913,19 | - | - | - | - | -
AGUA FRESCA | 7,29 | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | 10/04/2008 | JERICÓ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
ALEJANDRIA | 17 | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | 02/03/2017 | ALEJANDRÍA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
ALTO TULUA | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 28/05/2012 | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
AMAIME | 19,17 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 06/01/2011 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
AURES BAJO | 19,4 | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | 12/12/2018 | SONSÓN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
BAJO TULUA | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 30/01/2015 | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
BARROSO | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 30/11/2012 | SALGAR | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
BELMONTE | 3,4 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 01/01/1939 | PEREIRA | RISARALDA | SubArea CQR
CALDERAS | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 30/06/2006 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
CARACOLI | 3,75 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1935 | CARACOLÍ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
CARUQUIA | 9,5 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 28/01/2010 | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
CASCADA | 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1954 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SubArea Santander
CAUYA | 1,51 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | 25/04/2022 | ANSERMA | CALDAS | SubArea CQR
CHARQUITO | 19,4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 22/08/2003 | SOACHA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
COCONUCO | 4,5 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 27/09/2000 | POPAYÁN | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
COELLO | 1,2 | ENERGETICA S.A. E.S.P. | 10/12/2016 | COELLO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
CURRUCUCUES | 1,25 | ENERCO S.A. E.S.P. | 18/08/2010 | ROVIRA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
EL BOSQUE | 2,28 | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. | 01/01/1935 | ARMENIA | QUINDÍO | SubArea CQR
EL EDEN | 19,9 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 02/03/2017 | PENSILVANIA | CALDAS | SubArea CQR
EL LIMONAR | 18 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 06/12/2003 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
EL MOLINO | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19/04/2017 | COCORNÁ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
EL POPAL | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 31/03/2014 | COCORNÁ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
FLORIDA | 19,9 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1975 | POPAYÁN | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
GUANAQUITAS | 9,5 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 30/06/2010 | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
GUAVIO MENOR | 9,9 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 27/04/2016 | UBALÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
HIDROBARRANCAS | 4,7 | HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP | 26/11/2020 | DABEIBA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
HIDROMONTAÑITAS | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 14/06/2012 | DONMATÍAS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
INSULA | 19 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 20/07/1995 | CHINCHINÁ | CALDAS | SubArea CQR
IQUIRA I | 4,32 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 01/01/1955 | ÍQUIRA | HUILA | SubArea Huila-Tolima
IQUIRA II | 1,38 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 01/01/1965 | ÍQUIRA | HUILA | SubArea Huila-Tolima
JUAN GARCIA | 4,52 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 12/09/2018 | LIBORINA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA CASCADA ( ABEJORRAL) | 3 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 17/09/2007 | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA CASCADA (ANTIOQUIA) | 2,3 | VATIA S.A. E.S.P. | 17/07/2007 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA CASCADA DE GRANADA | 2,09 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | 30/09/2023 | GRANADA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA CHORRERA | 15 | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | 31/05/2022 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA HERRADURA | 19,8 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 03/09/2004 | CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA NAVETA | 4,8 | IAC ENERGY S.A.S. E.S.P. | 27/11/2014 | APULO | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
LA PITA | 1,42 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 01/01/1965 | GARZÓN | HUILA | SubArea Huila-Tolima
LA VUELTA | 11,6 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 22/11/2004 | CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LAGUNETA | 18 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 17/12/2014 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
LAS PALMAS | 2,8 | VATIA S.A. E.S.P. | 30/08/2017 | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LUZMA I | 19,6 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 07/10/2017 | AMALFI | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LUZMA II | 19,6 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 07/10/2017 | AMALFI | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
MAGALLO | 5,7 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. | 22/12/2016 | CONCORDIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
MANANTIALES | 3,15 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1992 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
MIROLINDO | 3,75 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 03/11/2004 | IBAGUÉ | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
MORRO AZUL | 19,9 | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | 10/09/2016 | BELÉN DE UMBRÍA | RISARALDA | SubArea CQR
MULATOS II | 7,34 | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | 26/08/2019 | TARSO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
MUNICIPAL | 1,4 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1935 | MANIZALES | CALDAS | SubArea CQR
NIMA | 6,7 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/01/1942 | CALI | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
NIQUIA | 19 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 28/06/1993 | BELLO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
NUEVO LIBARE | 5,1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 01/01/1994 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | SubArea CQR
OIBITA | 19,9 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | 14/05/2023 | GUAPOTÁ | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare
PAJARITO | 13,2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 25/11/1999 | YARUMAL | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PALMAS SAN GIL | 15 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1954 | SAN GIL | SANTANDER | SubArea Santander
PATICO - LA CABRERA | 1,48 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | 01/01/1930 | POPAYÁN | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
PCH LA LIBERTAD | 1,2 | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 14/03/2020 | TOCA | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
PORCE III MENOR | 1,8 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 25/04/2016 | ANORÍ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PRADO IV | 5 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/03/1973 | PRADO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
PROVIDENCIA | 4,9 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 30/09/2015 | ANORÍ | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso
PUENTE GUILLERMO | 4,2 | ENERCO S.A. E.S.P. | 01/09/2001 | PUENTE NACIONAL | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare
RIO BOBO | 4 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 01/01/1960 | SANTA ROSA | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
RIO CALI | 1,8 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/01/1925 | CALI | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
RIO FRIO I | 1,67 | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 01/01/1954 | RIOFRÍO | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
RIO FRIO II | 10 | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 01/01/1996 | RIOFRÍO | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
RIO MAYO | 19,8 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 20/07/1995 | SAN PABLO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
RIO PALO | 1,44 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1960 | CALOTO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
RIO PIEDRAS | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 31/03/2000 | JERICÓ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
RIO SAPUYES | 1,65 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 01/01/1954 | TÚQUERRES | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
RIOGRANDE I | 19 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1956 | DONMATÍAS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
RIONEGRO | 10,2 | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | 01/01/1975 | PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA | SubArea CQR
RUMOR | 2,5 | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 01/01/1999 | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
SAJANDI | 3,2 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 01/01/1995 | PATÍA | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
SAN ANDRES DE CUERQUIA | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11/06/2020 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SAN BARTOLOME | 19,9 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | 14/05/2023 | GUAPOTÁ | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare
SAN CANCIO | 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1929 | MANIZALES | CALDAS | SubArea CQR
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | 1,1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 06/10/2018 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SAN MATIAS | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 25/04/2017 | COCORNÁ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SANTA ANA | 8 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 09/06/2005 | UBALÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
SANTA RITA | 1,3 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 18/08/2010 | ANDES | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SANTIAGO | 2,8 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 08/01/2011 | SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SONSON | 18,5 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/06/2002 | SONSÓN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SUBA | 2,6 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 15/04/2013 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SUEVA 2 | 6 | CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | 24/05/2002 | JUNÍN | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 1 | 14,2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 03/04/2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 2 | 14,2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 03/04/2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 3 | 14,2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 03/04/2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 4 | 14,2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 03/04/2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
TUNJITA | 19,7 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | 30/06/2016 | TUNJA | BOYACÁ | SubArea Bogota
URRAO | 1,03 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | 30/07/2007 | URRAO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
USAQUEN | 1,8 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 15/04/2013 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
VENTANA A | 2,5 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 01/11/1957 | ESPINAL | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
VENTANA B | 2,5 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 01/11/1957 | ESPINAL | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
ZEUS | 9,9 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | 19/05/2022 | DONMATÍAS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
Autogenerador | 37,52 | - | - | - | - | -
AUTOG ARGOS EL CAIRO | 6,5 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 29/09/2017 | SANTA BÁRBARA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
AUTOG AYURA | 16,7 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 26/10/1983 | ENVIGADO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
AUTOG CANTAYUS | 4,32 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 20/05/2017 | CISNEROS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
AUTOG CEMENTOS DEL NARE | 9 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/09/2004 | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 31/05/2022 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
Despachada Centralmente | 12.237 | - | - | - | - | -
Generador | 12.237 | - | - | - | - | -
ALTO ANCHICAYA | 355 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/01/1974 | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
AMOYA LA ESPERANZA | 80 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 24/05/2013 | CHAPARRAL | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
BAJO ANCHICAYA | 72 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/01/1957 | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
BETANIA | 540 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01/11/1987 | YAGUARÁ | HUILA | SubArea Huila-Tolima
CALIMA | 132 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/01/1967 | CALIMA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
CARLOS LLERAS | 78 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | 22/11/2015 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
CHIVOR | 1.000 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | 23/05/1977 | SANTA MARÍA | BOYACÁ | SubArea Bogota
CUCUANA | 56 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 29/07/2015 | RONCESVALLES | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
DARIO VALENCIA SAMPER | 150 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 10/11/2013 | LA MESA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
EL QUIMBO | 400 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 16/11/2015 | GIGANTE | HUILA | SubArea Cauca-Narino
ESCUELA DE MINAS | 55 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | 30/09/2019 | MARINILLA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
ESMERALDA | 30 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1963 | CHINCHINÁ | CALDAS | SubArea CQR
GUADALUPE III | 270 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 31/10/1996 | GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
GUADALUPE IV | 202 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 31/10/1996 | GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
GUATAPE | 560 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1972 | GUATAPÉ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
GUAVIO | 1.250 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 19/03/1993 | UBALÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
ITUANGO | 1.200 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/12/2022 | ITUANGO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
JAGUAS | 170 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 01/07/1988 | SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA GUACA | 324 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01/12/1986 | LA MESA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
LA TASAJERA | 306 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 20/05/1994 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
MIEL I | 396 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 01/12/2002 | NORCASIA | CALDAS | SubArea CQR
PARAISO | 276 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01/12/1986 | LA MESA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
PLAYAS | 207 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/08/1988 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PORCE II | 405 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 08/04/2001 | AMALFI | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PORCE III | 700 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 09/02/2011 | ANORÍ | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PRADO | 51 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01/03/1973 | PRADO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
SALTO II | 35 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 25/06/2014 | EL COLEGIO | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
SALVAJINA | 315 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 20/07/1995 | SUÁREZ | CAUCA | SubArea Valle
SAN CARLOS | 1.240 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 20/01/1984 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SAN FRANCISCO | 135 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1969 | CHINCHINÁ | CALDAS | SubArea CQR
SAN MIGUEL | 50 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 23/12/2015 | SAN LUIS | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SOGAMOSO | 819 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 20/12/2014 | GIRÓN | SANTANDER | SubArea Santander
TRONERAS | 40 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01/01/1965 | CAROLINA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
URRA | 338 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | 14/02/2000 | TIERRALTA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
PLANTA SOLAR | 1.478,8 | - | - | - | - | -
No Despachada Centralmente | 180,8 | - | - | - | - | -
Generador distribuido | 63,4 | - | - | - | - | -
BARAYA | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 18/02/2024 | GALERAS | SUCRE | SubArea Cordoba_Sucre
CANAHUATE | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 22/02/2024 | SAN DIEGO | CESAR | SubArea GCM
COMUNIDAD EL SALVADOR I | 0,0127 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 24/03/2023 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
COMUNIDAD EL SALVADOR II | 0,0037 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 24/03/2023 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
DELTA I | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 13/07/2025 | TAMINANGO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
GANDALF | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 22/02/2024 | SAN DIEGO | CESAR | SubArea GCM
GD ALEJANDRIA I | 0,99 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 22/08/2025 | SABANA DE TORRES | SANTANDER | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA II | 0,99 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 24/10/2025 | SABANA DE TORRES | SANTANDER | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA III | 0,99 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 24/10/2025 | SABANA DE TORRES | SANTANDER | SubArea Santander
GD ALFEREZ | 0,6 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 22/02/2024 | CALI | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
GD BASILICA | 0,975 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 16/02/2024 | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
GD BLANCA ENERGY I | 0,1 | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | 17/08/2025 | LA PAZ | CESAR | SubArea GCM
GD BLANCA ENERGY II | 0,1 | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | 17/08/2025 | LA PAZ | CESAR | SubArea GCM
GD BOCAS DEL PALO | 0,1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 28/12/2024 | JAMUNDÍ | VALLE DEL CAUCA | SubArea Cauca-Narino
GD CHICORAL | 0,975 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 19/05/2024 | FLANDES | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD CHIMBI | 0,975 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 28/08/2024 | CARMEN DE APICALÁ | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD DELTA II | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 21/09/2025 | TAMINANGO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
GD DIOCESIS DE RIOHACHA | 0,15 | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP | 25/01/2025 | RIOHACHA | LA GUAJIRA | SubArea GCM
GD EL BANCO | 0,975 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 22/02/2024 | ARMERO | TOLIMA | SubArea CQR
GD EL ROBLE | 0,996 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 25/11/2024 | EL ROBLE | SUCRE | SubArea Cordoba_Sucre
GD ERCO GUAMO I | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 26/04/2025 | GUAMO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO II | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 30/03/2025 | GUAMO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO III | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 30/03/2025 | GUAMO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO IV | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 30/03/2025 | GUAMO | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO MARIANGOLA | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 13/08/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SubArea GCM
GD ERCO SALDANA I | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 18/11/2024 | SALDAÑA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO SALDANA II | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 18/11/2024 | SALDAÑA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO TOLDADO | 0,99 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 19/09/2024 | ORTEGA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD FINCA ISABEL LOPEZ | 0,99 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 10/11/2024 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
GD FINCA JM | 0,99 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 16/09/2024 | SANTO TOMÁS | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
GD GRANJA LA RUBIELA | 0,99 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 19/07/2025 | MONTERÍA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
GD GRANJA SAN PELAYO | 0,99 | DUCK ENERGY S.A.S. ESP | 17/10/2025 | SAN PELAYO | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
GD LA HONDA | 0,975 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 14/03/2024 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
GD LA URIBE | 0,6 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 14/03/2024 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
GD LOS CHORROS | 0,6 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 16/02/2024 | FLANDES | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD NAOS I | 0,96 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 27/08/2024 | TAMINANGO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
GD NAOS II | 0,96 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 02/03/2025 | TAMINANGO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
GD NAOS III | 0,96 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 02/05/2025 | TAMINANGO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino
GD PALERMO | 0,975 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 03/12/2024 | FLANDES | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
GD PARQUE SOLAR GRANADA I | 0,99 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 14/09/2025 | GRANADA | META | SubArea Meta
GD POLARIS II | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 21/09/2025 | MERCADERES | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
GD POLONUEVO RURAL | 0,9 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 25/09/2025 | POLONUEVO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
GD PULOY | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 25/09/2025 | GALAPA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
GD PXV I | 0,99 | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | 10/10/2025 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | SubArea Santander
GD PXV IV | 0,99 | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | 10/10/2025 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | SubArea Santander
GD SAN MARTIN | 0,99 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 11/05/2025 | SAN MARTÍN | META | SubArea Meta
GD SAN MARTIN II | 0,99 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 25/05/2025 | SAN MARTÍN | META | SubArea Meta
GD SAN MARTIN III | 0,99 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 15/06/2025 | SAN MARTÍN | META | SubArea Meta
GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | 0,96 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 12/10/2025 | ZONA BANANERA | MAGDALENA | SubArea GCM
GRANJA SOLAR EL SALADO | 0,1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | 17/06/2023 | DAGUA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
LA INGLESA | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 16/09/2024 | SAN DIEGO | CESAR | SubArea GCM
LA NENERA | 0,975 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 13/01/2024 | SAN JUAN NEPOMUCENO | BOLÍVAR | SubArea Cordoba_Sucre
MINIGRANJA EL MERENGUE | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 16/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA EL MOLINO | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 30/09/2024 | EL MOLINO | LA GUAJIRA | SubArea GCM
MINIGRANJA EL SON | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 28/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA IBIRICO | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 21/07/2025 | LA JAGUA DE IBIRICO | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 26/02/2025 | LA PAZ | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 02/12/2024 | LA PAZ | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 13/08/2024 | LA PAZ | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ VERSO | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 18/01/2025 | LA PAZ | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PUYA | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 07/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA RESERVA | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 04/07/2025 | SABANA DE TORRES | SANTANDER | SubArea Santander
MINIGRANJA SAN PEDRO | 0,9959 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 27/02/2024 | SAN PEDRO | SUCRE | SubArea Cordoba_Sucre
MINIGRANJA VILLANUEVA | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 25/07/2025 | VILLANUEVA | LA GUAJIRA | SubArea GCM
POLARIS I | 0,99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 13/07/2025 | MERCADERES | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
SAN ONOFRE | 0,9 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 13/07/2025 | SAN ONOFRE | SUCRE | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO II | 0,99 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | 07/03/2025 | MONTERÍA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO III | 0,99 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | 07/03/2025 | MONTERÍA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO IV | 0,99 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | 21/03/2025 | BUENAVISTA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso
SOL Y CIELO V | 0,99 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | 08/05/2025 | MONTERÍA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO VI | 0,99 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | 08/05/2025 | MONTERÍA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
URUACO | 0,996 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 18/06/2023 | LURUACO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
Generador | 117,4 | - | - | - | - | -
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 12/09/2022 | PUERTO GAITÁN | META | SubArea Meta
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | 17,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 12/09/2022 | PUERTO GAITÁN | META | SubArea Meta
BSB 503 | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 26/09/2024 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
BSB 504 | 19,9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 27/09/2024 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
PARQUE SOLAR BARANOA | 19,9 | FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP | 30/04/2025 | BARANOA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
SOLAR PLANETA RICA | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 17/04/2024 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso
Autogenerador | 0 | - | - | - | - | -
AUTOG SOLAR PALMIRA | 0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 31/07/2025 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
Despachada Centralmente | 1.298 | - | - | - | - | -
Generador | 1.298 | - | - | - | - | -
CARACOLI I | 50 | SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P. | 22/12/2024 | MALAMBO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
EL PASO | 68 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 23/03/2024 | EL PASO | CESAR | SubArea GCM
FUNDACION | 100 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 24/06/2024 | PIVIJAY | MAGDALENA | SubArea GCM
GUAYEPO | 370 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 30/11/2024 | PONEDERA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
LA MATA | 80 | SPK LA MATA S.A.S E.S.P | 27/06/2024 | LA GLORIA | CESAR | SubArea Norte de Santander
LATAM SOLAR LA LOMA | 150 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 24/06/2024 | EL PASO | CESAR | SubArea GCM
PARQUE SOLAR LA UNION | 100 | SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | 19/06/2024 | SAN CARLOS | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
PARQUE SOLAR TEPUY | 83 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 12/06/2024 | LA DORADA | CALDAS | SubArea CQR
PORTON DEL SOL | 102 | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL SAS ESP | 08/03/2024 | LA DORADA | CALDAS | SubArea Antioquia
SHANGRI LA | 160 | OPERADORA SHANGRI-LA S.A.S E.S.P | 23/10/2025 | IBAGUÉ | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
SUNNORTE | 35 | GENERSOL S.A.S. E.S.P. | 26/11/2024 | OCAÑA | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander
PLANTA TÉRMICA | 6.226,52 | - | - | - | - | -
No Despachada Centralmente | 419,52 | - | - | - | - | -
Autogenerador | 109,82 | - | - | - | - | -
AUTOG ARGOS SOGAMOSO | 15 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 02/10/2018 | SOGAMOSO | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
AUTOG ARGOS YUMBO | 9,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 20/03/2016 | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
AUTOG BIODIANA | 4,99 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 25/01/2025 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
AUTOG COCA-COLA FEMSA | 2,44 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | 25/07/2018 | TOCANCIPÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
AUTOG CORPACERO | 2,1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 19/03/2025 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
AUTOG INGENIO CARMELITA | 4,99 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | 30/12/2022 | RIOFRÍO | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
AUTOG INGENIO MARIA LUISA | 1,8 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | 14/08/2021 | FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
AUTOG LOS POCITOS | 4,1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | 16/02/2025 | TUBARÁ | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
AUTOG PTAR BELLO | 5 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 30/11/2020 | BELLO | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
AUTOG REFICAR | 9,9 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 26/04/2016 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
AUTOG TERMOARAUCA | 4,9 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 27/08/2025 | SARAVENA | ARAUCA | SubArea Arauca
AUTOG TERMOCOROCITO | 4,9 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 29/10/2024 | TAME | ARAUCA | SubArea Arauca
AUTOG TERMOMACAGUA | 4,9 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 29/06/2024 | TAME | ARAUCA | SubArea Arauca
AUTOG TERMOTAME | 5 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 02/09/2021 | TAME | ARAUCA | SubArea Arauca
AUTOG TURGAS | 3,5 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | 08/02/2020 | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | TOLIMA | SubArea CQR
AUTOG UNIBOL | 4,9 | COMERCIALIZADORA 4G ENERGIA SAS ESP | 11/02/2024 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
AUTOG YAGUARITO | 1,6 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 22/03/2016 | SAN CARLOS DE GUAROA | META | SubArea Meta
POWER PLANT DRUMMOND | 19,9 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | 22/04/2024 | EL PASO | CESAR | SubArea GCM
Generador | 117,2 | - | - | - | - | -
ARGOS CARTAGENA | 15 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 15/03/2016 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
DOÑA JUANA | 1,7 | BIOGAS COLOMBIA S.A.S. E.S.P | 29/04/2016 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
PROENCA II | 17 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 10/10/2017 | GUACHENÉ | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
TEQUENDAMA BIOGAS | 2,25 | VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. | 25/06/2016 | FUNDACIÓN | MAGDALENA | SubArea GCM
TERMOBOLIVAR | 9,7 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 04/03/2016 | TÓPAGA | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOCAPACHOS | 9,9 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 04/08/2019 | TAME | ARAUCA | SubArea Arauca
TERMOMECHERO 4 | 19,3 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | 02/02/2018 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOMECHERO 5 | 19,3 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | 16/12/2017 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOMECHERO 6 | 19,3 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | 02/02/2018 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOPIEDRAS | 3,75 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | 30/12/1999 | PIEDRAS | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima
Cogenerador | 192,5 | - | - | - | - | -
BIOENERGY | 19,9 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | 22/04/2017 | PUERTO LÓPEZ | META | SubArea Meta
CENTRAL CASTILLA 1 | 3 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 15/08/2004 | PRADERA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
COGENERADOR MANUELITA 2 | 12 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 06/12/2024 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
COGENERADOR PROENCA | 19,9 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 29/04/2014 | CALOTO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
INCAUCA 1 | 60 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 21/10/1998 | MIRANDA | CAUCA | SubArea Cauca-Narino
INGENIO PICHICHI 1 | 0 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 26/01/2010 | GUACARÍ | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
INGENIO PROVIDENCIA 2 | 19,9 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 18/05/2009 | EL CERRITO | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
INGENIO RIOPAILA 1 | 16 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 21/05/2018 | ZARZAL | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
INGENIO RISARALDA 1 | 19,9 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 15/08/2003 | BALBOA | RISARALDA | SubArea CQR
INGENIO SAN CARLOS 1 | 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 23/07/2011 | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
MAYAGUEZ 1 | 19,9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 17/08/2010 | CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
PAPELES NACIONALES | 0 | ENERCO S.A. E.S.P. | 05/02/2009 | PEREIRA | RISARALDA | SubArea CQR
Despachada Centralmente | 5.807 | - | - | - | - | -
Generador | 5.807 | - | - | - | - | -
BARRANQUILLA 3 | 60 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 01/01/1980 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
BARRANQUILLA 4 | 60 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 01/01/1980 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
CARTAGENA 1 | 52 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 20/07/1995 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
CARTAGENA 2 | 60 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 01/01/1980 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
CARTAGENA 3 | 66 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 01/01/1980 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
FLORES 4 CC | 445 | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | 01/12/2010 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
FLORES I CC | 160 | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | 01/11/1993 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
GECELCA 3 | 164 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 17/09/2015 | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso
GECELCA 32 | 270 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 28/09/2018 | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso
GUAJIRA 1 | 145 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 08/08/1983 | DIBULLA | LA GUAJIRA | SubArea GCM
GUAJIRA 2 | 130 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 23/11/1987 | DIBULLA | LA GUAJIRA | SubArea GCM
MERILECTRICA 1 | 164 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 05/02/1998 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | SubArea Santander
PAIPA 1 | 36 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | 01/01/1963 | PAIPA | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 2 | 72 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | 01/01/1975 | PAIPA | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 3 | 70 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | 06/05/1982 | PAIPA | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 4 | 165 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | 08/01/1999 | PAIPA | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
PROELECTRICA 1 | 45 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 01/07/1993 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
PROELECTRICA 2 | 45 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 01/07/1993 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
TASAJERO 1 | 165 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | 20/02/1985 | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander
TASAJERO 2 | 170 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | 30/11/2015 | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander
TEBSAB CC | 791 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 21/10/1989 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico
TERMOCANDELARIA CC | 555 | TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P. | 27/10/2023 | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
TERMOCARIBE III | 52 | TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P. | 21/03/2024 | SANTA ROSA | BOLÍVAR | SubArea Bolivar
TERMOCENTRO CC | 272 | GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P. | 30/11/2000 | CIMITARRA | SANTANDER | SubArea Antioquia
TERMODORADA 1 | 50 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11/08/1997 | LA DORADA | CALDAS | SubArea CQR
TERMOEMCALI CC | 229 | TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. | 16/07/1999 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
TERMONORTE | 88 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | 01/12/2018 | SANTA MARTA | MAGDALENA | SubArea GCM
TERMOSIERRA CC | 352 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 07/02/1998 | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
TERMOVALLE CC | 237 | ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 17/12/2011 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle
TERMOYOPAL 1 | 8 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | 01/12/2020 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL 2 | 28 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | 29/07/2004 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G3 | 50 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | 31/08/2020 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G4 | 50 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | 31/08/2020 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G5 | 50 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | 11/02/2021 | YOPAL | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
TESORITO | 200 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 14/09/2022 | SAHAGÚN | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre
VILLANUEVA | 25 | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | 02/10/2025 | VILLANUEVA | CASANARE | SubArea Boyaca-Casanare
ZIPAEMG 2 | 36 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01/01/1964 | TOCANCIPÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
ZIPAEMG 3 | 63 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01/01/1976 | TOCANCIPÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
ZIPAEMG 4 | 64 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01/04/1981 | TOCANCIPÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
ZIPAEMG 5 | 63 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 14/12/1985 | TOCANCIPÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota
CAPACIDAD EFECTIVA NETA TOTAL | 20.911,98 | - | - | - | - | -