## Psolar
Detalle de planta solar
Fecha generación: 02 de octubre de 2025
INFORMACIÓN BÁSICA | [6 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL | [15 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Modo de operación | Tipo de proceso productivo | Unidades equivalentes solares | Voltaje de conexión [kV] | Potencia nominal [MW] | Potencia máxima [MW] | Mínimo técnico [MW] | Capacidad efectiva neta [MW] | Arranque autónomo [Si/No] | Estatismo en frecuencia [%] | Estatismo en frecuencia mínimo [%] | Estatismo en frecuencia máximo [%] | Estatismo en tensión [%] | Banda muerta de operación [mHz] | Rango banda muerta de operación [mHz] | Capacidad de absorción [MVAr] | Capacidad de generación [MVAr] | Constante K | Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] | Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] | Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] | Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] | Tiempo de establecimiento de tensión [s] | Velocidad de toma de carga [MW/min] | Velocidad de descarga [MW/min] | Departamento | Municipio | Subárea operativa
AUTOG BIOS CIENAGA ORO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-11-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG BIOS CIENAGA ORO 1 | 34,5 | 1,1 | 1,1 | 0 | 1,1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | SubArea Cordoba_Sucre
AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-05-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO 1 | 34,5 | 3,225 | 3,225 | 0 | 3,225 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-05-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA 1 | 34,5 | 1,6 | 1,6 | 0 | 1,6 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
AUTOG BIOS FINCA BUGA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-10-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG BIOS FINCA BUGA 1 | 34,5 | 1,06 | 1,149 | 0 | 1,06 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG BUGA I GRASAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-15T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG BUGA I GRASAS 1 | 34,5 | 4 | 4 | 0 | 4 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG BUGA I SOLLA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-06-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG BUGA I SOLLA 1 | 34,5 | 6,45 | 6,45 | 0 | 4,9 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-05-31T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 | 1,2 | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS 1 | 13,2 | 2,45 | 2,45 | 0 | 2,45 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-06-11T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN 1 | 34,5 | 6,45 | 6,998 | 0 | 4,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 1 | 34,5 | 7,4 | 7,4 | 0 | 4,99 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA 1 | 34,5 | 3,22 | 2,9 | 0 | 2,9 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2025-03-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI 1 | 34,5 | 1,92 | 1,92 | 0 | 1,92 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2017-09-03T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 1 | 34,5 | 9,8 | 10,8 | 0,09 | 9,8 | No | 4 | - | - | - | 30 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2,94 | 0,06 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
AUTOG CI JEANS | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2023-08-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CI JEANS 1 | 44 | 1,413 | 1,392 | 0 | 1,392 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
AUTOG COMOLSA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG COMOLSA 1 | 34,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,3 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 1,083 | 1,083 | 2 | 22,4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0,46 | 0,46 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG CORONA SOPO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG CORONA SOPO 1 | 34,5 | 5,055 | 4,825 | 0 | 4,825 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOPÓ | SubArea Bogota
AUTOG EL COPEY | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-05-31T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG EL COPEY 1 | 34,5 | 7,2 | 7,2 | 0 | 6,6 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 1,7 | 1,7 | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | 0,92 | 0,92 | CESAR | EL COPEY | SubArea GCM
AUTOG HIDROSOLAR I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2025-02-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG HIDROSOLAR I 1 | 34,5 | 2 | 2,1 | 0 | 2 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
AUTOG MILPA SAN CARLOS | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | 2024-09-29T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG MILPA SAN CARLOS 1 | 13,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 1,8 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | SubArea Bogota
AUTOG MOLINOS SANTA MARTA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG MOLINOS SANTA MARTA 1 | 34,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,3 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 1,083 | 1,083 | 2 | 22,4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0,46 | 0,46 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG PALMERAS DE LA COSTA 1 | 34,5 | 3,2 | 3,2 | 0 | 3,2 | No | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 50 | 0,55 | 0,55 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | CESAR | EL COPEY | SubArea GCM
AUTOG PINTUCO | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2023-08-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG PINTUCO 1 | 44 | 1,428 | 1,406 | 0 | 1,406 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
AUTOG QBCO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG QBCO 1 | 34,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,3 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 1,083 | 1,083 | 2 | 22,4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0,46 | 0,46 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG SOLAR AYACUCHO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG SOLAR AYACUCHO 1 | 115 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | CESAR | LA GLORIA | SubArea GCM
AUTOG SOLAR PALMIRA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-07-31T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | - | 115 | 19,9 | 19,9 | 0 | 0 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-10-09T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY 1 | 34,5 | 4,99 | 4,99 | 0 | 4,99 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 1,646 | 1,646 | 2 | 22,4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
AUTOG SOLAR VASCONIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG SOLAR VASCONIA 1 | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare
AUTOG UNIMINAS | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | 2024-09-29T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | AUTOG UNIMINAS 1 | 13,2 | 1,8 | 1,8 | 0 | 1,8 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | SubArea Bogota
BARAYA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-02-18T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | BARAYA 1 | 13,2 | 0,996 | 1,353 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUCRE | GALERAS | SubArea Cordoba_Sucre
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2022-09-12T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 1 | 115 | 19,9 | 24,68 | 1,99 | 19,9 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 6,57 | 6,57 | 2 | 10 | 1,6 | 7,6 | 1,88 | 8,6 | 12 | 12 | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2022-09-12T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 1 | 115 | 17,9 | 22,66 | 1,99 | 17,9 | No | 4 | 3 | 6 | 6 | 30 | 120 | 6,57 | 6,57 | 2 | 10 | 0,006 | 0,3 | 0,005 | 0,31 | 0 | 0 | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
BSB 500 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | BSB 500 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 1,29 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 2,8 | 30 | 120 | 9 | 9 | 3,5 | 20 | 0,02 | 1,12 | 0,02 | 3,5 | 2,78 | 2,78 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 501 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | BSB 501 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 1,29 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 2,8 | 30 | 120 | 9 | 9 | 3,5 | 20 | 0,02 | 1,12 | 0,02 | 3,5 | 2,78 | 2,78 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 502 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | BSB 502 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 1,29 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 2,8 | 30 | 120 | 9 | 9 | 3,5 | 20 | 0,02 | 1,12 | 0,02 | 3,5 | 2,78 | 2,78 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 503 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2024-09-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | - | 110 | 19,9 | 19,9 | 1,29 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 4,537 | 4,537 | 4 | 20 | 0,02 | 1,12 | 0,02 | 3,5 | 2,78 | 2,78 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 504 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2024-09-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | - | 110 | 19,9 | 19,9 | 1,29 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 4,537 | 4,537 | 4 | 20 | 0,02 | 1,12 | 0,02 | 3,5 | 2,78 | 2,78 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
CAIMAN CIENAGUERO | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-12-15T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CAIMAN CIENAGUERO 1 | 13,2 | 9,8 | 9,8 | 0 | 9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea GCM
CANAHUATE | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | CANAHUATE 1 | 13,8 | 0,996 | 1,315 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | SAN DIEGO | SubArea GCM
CARACOLI I | SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-12-22T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | - | 110 | 50 | 50 | 0 | 50 | No | 6 | 2 | 6 | 4 | 30 | 120 | 16,5 | 16,5 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
CELSIA SOLAR ALUMINA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-03-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | CELSIA SOLAR ALUMINA 1 | 34,5 | 1,971 | 1,971 | 0 | 1,971 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
CELSIA SOLAR BOLIVAR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2019-02-03T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR BOLIVAR 1 | 13,8 | 8,18 | 8,18 | 0 | 8,06 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 1,85 | 1,85 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,2 | 1,2 | BOLÍVAR | SANTA ROSA | SubArea Bolivar
CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-09-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 3,3 | 3,3 | 2 | 30 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | SubArea Valle
CELSIA SOLAR CARMELO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-12-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | CELSIA SOLAR CARMELO 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 | 1,22 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | SubArea Valle
CELSIA SOLAR DULIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR DULIMA 1 | 34,5 | 21,9 | 21,9 | 0 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 6,567 | 6,567 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR LA PAILA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2021-08-07T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR LA PAILA 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 2,3 | 2,3 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,88 | 1,85 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-08-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR LA VICTORIA I 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 0 | 19,9 | No | 5 | 2 | 6 | 2,8 | 30 | 120 | 6,567 | 6,567 | 2 | 33 | 2 | 3,01 | 0,053 | 10 | 2,78 | 2,78 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | SubArea Valle
CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-08-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR LA VICTORIA II 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 0 | 19,9 | No | 5 | 2 | 6 | 2,8 | 30 | 120 | 6,567 | 6,567 | 2 | 33 | 2 | 3,01 | 0,053 | 10 | 2,78 | 2,78 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | SubArea Valle
CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-12-03T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 0 | 19,9 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 6,94 | 7,5 | 2 | 22,4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | CAUCA | PUERTO TEJADA | SubArea Cauca-Narino
CELSIA SOLAR YUMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CELSIA SOLAR YUMA 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,1 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 3,267 | 3,267 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
CENTRO SOLAR | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | 2024-12-11T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CENTRO SOLAR 1 | 34,5 | 9,9 | 12,576 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | 2 | 6 | 19,14 | 30 | 120 | 2,257 | 2,257 | 4 | 50 | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | 1,38 | 1,38 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
CERRITOS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-19T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CERRITOS 1 | 34,5 | 11,5 | 12,762 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | 3 | 6 | 19,14 | 30 | 120 | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | 9,9 | 9,9 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea Huila-Tolima
COMUNIDAD EL SALVADOR I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2023-03-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | COMUNIDAD EL SALVADOR I 1 | 7,6 | 0,013 | 0,013 | 0 | 0,0127 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
COMUNIDAD EL SALVADOR II | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2023-03-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | COMUNIDAD EL SALVADOR II 1 | 7,6 | 0,004 | 0,004 | 0 | 0,0037 | No | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CONDOR | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | Pruebas | 2024-12-20T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | CONDOR 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 6,25 | 30 | 120 | 2,257 | 2,257 | 2 | 20 | 2 | 15 | 2 | 10 | 3,9 | 3,9 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | SubArea Bogota
DELTA I | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-13T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | DELTA I 1 | 34,5 | 0,99 | 1,38 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARIÑO | TAMINANGO | SubArea Cauca-Narino
ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA 1 | 230 | 49,5 | 49,5 | 0 | 0 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
EL PASO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-03-23T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | EL PASO 1 | 110 | 68 | 68 | 6,792 | 68 | No | 4 | 2 | 6 | 1,04 | 30 | 120 | 15,48 | 15,48 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 9,5 | 9,5 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
FUNDACION | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-06-24T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | FUNDACION 1 | 110 | 100 | 100 | 1 | 100 | No | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | 120 | 22,78 | 22,78 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 12,6 | 12,6 | MAGDALENA | PIVIJAY | SubArea GCM
GANDALF | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GANDALF 1 | 13,8 | 0,996 | 1,315 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | SAN DIEGO | SubArea GCM
GD AGUSTIN I | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD AGUSTIN I 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD ALEJANDRIA I | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-08-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ALEJANDRIA I 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD ALFEREZ | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ALFEREZ 1 | 13,2 | 0,6 | 0,66 | 0 | 0,6 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
GD BASILICA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD BASILICA 1 | 13,2 | 0,975 | 0,995 | 0 | 0,975 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
GD BLANCA ENERGY I | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-08-17T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD BLANCA ENERGY I 1 | 13,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA PAZ | SubArea GCM
GD BLANCA ENERGY II | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-08-17T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD BLANCA ENERGY II 1 | 13,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA PAZ | SubArea GCM
GD BOCAS DEL PALO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-12-28T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD BOCAS DEL PALO 1 | 13,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | SubArea Cauca-Narino
GD CHICORAL | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-05-19T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD CHICORAL 1 | 13,2 | 0,975 | 0,995 | 0 | 0,975 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD CHIMBI | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-28T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD CHIMBI 1 | 13,2 | 0,975 | 0,995 | 0 | 0,975 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | TOLIMA | CARMEN DE APICALÁ | SubArea Huila-Tolima
GD DELTA II | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-09-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | - | 34,5 | 0,99 | 1,38 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARIÑO | TAMINANGO | SubArea Cauca-Narino
GD DIOCESIS DE RIOHACHA | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP | Operación | 2025-01-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD DIOCESIS DE RIOHACHA 1 | 13,2 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
GD EL BANCO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD EL BANCO 1 | 13,2 | 0,975 | 0,995 | 0 | 0,975 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | TOLIMA | ARMERO | SubArea CQR
GD EL ROBLE | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2024-11-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD EL ROBLE 1 | 13,8 | 0,996 | 1,09 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUCRE | EL ROBLE | SubArea Cordoba_Sucre
GD ERCO GUAMO I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-04-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO GUAMO I 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | GUAMO | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO II | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-03-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO GUAMO II 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | GUAMO | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO III | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-03-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO GUAMO III 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | GUAMO | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO IV | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-03-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO GUAMO IV 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | GUAMO | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO MARIANGOLA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-08-13T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO MARIANGOLA 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD ERCO SALDANA I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-11-18T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO SALDANA I 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | SALDAÑA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO SALDANA II | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-11-18T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO SALDANA II 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | SALDAÑA | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO TOLDADO | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-09-19T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ERCO TOLDADO 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | ORTEGA | SubArea Huila-Tolima
GD FINCA ISABEL LOPEZ | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-11-10T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD FINCA ISABEL LOPEZ 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | 6 | 2 | 6 | 15,15 | 30 | 120 | 0,33 | 0,33 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
GD FINCA JM | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-09-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD FINCA JM 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | 6 | 2 | 6 | 15,15 | 30 | 120 | 0,33 | 0,33 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | - | 0,14 | 0,14 | ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | SubArea Atlantico
GD GRANJA LA RUBIELA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | Operación | 2025-07-19T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD GRANJA LA RUBIELA 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD LA HONDA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-03-14T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD LA HONDA 1 | 13,2 | 0,975 | 0,995 | 0 | 0,975 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | SubArea Valle
GD LA URIBE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-03-14T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD LA URIBE 1 | 13,2 | 0,6 | 0,66 | 0 | 0,6 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | SubArea Valle
GD LOS CHORROS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD LOS CHORROS 1 | 13,2 | 0,6 | 0,66 | 0 | 0,6 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD MGS 0013 LA MESA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD MGS 0013 LA MESA 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
GD NAOS I | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-08-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD NAOS I 1 | 13,8 | 0,96 | 1,38 | 0 | 0,96 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARIÑO | TAMINANGO | SubArea Cauca-Narino
GD NAOS II | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-03-02T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD NAOS II 1 | 13,8 | 0,96 | 1,38 | 0 | 0,96 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARIÑO | TAMINANGO | SubArea Cauca-Narino
GD NAOS III | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-05-02T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD NAOS III 1 | 13,8 | 0,96 | 1,38 | 0 | 0,96 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARIÑO | TAMINANGO | SubArea Cauca-Narino
GD PALERMO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-12-03T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD PALERMO 1 | 13,2 | 0,975 | 0,995 | 0 | 0,975 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | - | - | 2 | 50 | 0,1 | 1,6 | 0,05 | 9,5 | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD PARQUE SOLAR GRANADA I | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-09-14T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | - | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD POLARIS II | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-09-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | - | 13,8 | 0,99 | 1,38 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | MERCADERES | SubArea Cauca-Narino
GD POLONUEVO RURAL | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-09-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | - | 13,2 | 0,9 | 0,99 | 0 | 0,9 | No | - | 2 | 6 | - | 30 | 120 | 0,009 | - | 4 | - | 2 | 15 | - | 2,5 | - | - | ATLÁNTICO | POLONUEVO | SubArea Atlantico
GD PULOY | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-09-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | - | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATLÁNTICO | GALAPA | SubArea Atlantico
GD PXV I | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD PXV I 1 | 13,8 | 0,99 | 1,29 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GD PXV IV | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD PXV IV 1 | 13,8 | 0,99 | 1,29 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GD SAN MARTIN | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-05-11T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD SAN MARTIN 1 | 34,5 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | META | SAN MARTÍN | SubArea Meta
GD SAN MARTIN II | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-05-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD SAN MARTIN II 1 | 34,5 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | META | SAN MARTÍN | SubArea Meta
GD SAN MARTIN III | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-06-15T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD SAN MARTIN III 1 | 34,5 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | META | SAN MARTÍN | SubArea Meta
GR PARQUE SOLAR TUCANES | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-05-31T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GR PARQUE SOLAR TUCANES 1 | 13,8 | 9,9 | 12,557 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | - | - | 19,14 | 30 | - | 4,13 | 4,13 | 4 | - | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
GRANJA SOLAR BELMONTE | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2021-04-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GRANJA SOLAR BELMONTE 1 | 13,2 | 4,99 | 4,99 | 0 | 4,99 | No | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
GRANJA SOLAR EL SALADO | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 2023-06-17T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GRANJA SOLAR EL SALADO 1 | 13,2 | 0,1 | 0,109 | 0 | 0,1 | No | 6 | 2 | 6 | - | 30 | 60 | 0,006 | 0,006 | 3 | 30 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | SubArea Valle
GRANJA SOLAR FLANDES | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GRANJA SOLAR FLANDES 1 | 34,5 | 21,9 | 21,9 | 0 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 6,567 | 6,567 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GRANJA SOLAR LANCEROS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-01-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GRANJA SOLAR LANCEROS 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,1 | No | 4 | 6 | 2 | 5 | 30 | 120 | 3,267 | 3,267 | 2 | 30 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | TOLIMA | MELGAR | SubArea Huila-Tolima
GRANJA SOLAR SAN FELIPE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-01-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GRANJA SOLAR SAN FELIPE 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,1 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 3,267 | 3,267 | 2 | 30 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | TOLIMA | ARMERO | SubArea Huila-Tolima
GUAMO | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2024-09-20T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GUAMO 1 | 34,5 | 9,9 | 10,2 | 0 | 9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 2,5 | 2,5 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | TOLIMA | GUAMO | SubArea Huila-Tolima
GUAYEPO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-11-30T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | GUAYEPO 1 | 500 | 370 | 370 | 5 | 370 | No | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | 120 | 84,36 | 84,36 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 51,8 | 51,8 | ATLÁNTICO | PONEDERA | SubArea Atlantico
GUAYEPO III | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | - | Despachada Centralmente | Generador | GUAYEPO III 1 | 500 | 200 | 200 | 5 | 180 | No | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | 120 | 41,04 | 41,04 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 25,2 | 25,2 | ATLÁNTICO | PONEDERA | SubArea Atlantico
GY SOLAR AURORA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2022-08-11T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | GY SOLAR AURORA 1 | 13,8 | 9,975 | 10,5 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 0,06 | 30 | 30 | 8,1 | 6,1 | 2 | - | 1,2 | 13,8 | 1,2 | - | - | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
HELIOS I | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-03-03T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | HELIOS I 1 | 34,5 | 16 | 16 | 0 | 16 | No | 4 | 2 | 6 | 2 | 20 | 50 | 5,4 | 3,2 | - | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
JEQUES | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-10-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | JEQUES 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 15 | 30 | 120 | 3,27 | 3,27 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,39 | 1,39 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | SubArea Bogota
JUMI | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2025-01-17T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | JUMI 1 | 13,8 | 9,9 | 11,1 | 0 | 9,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 2,5 | 2,5 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,99 | 0,99 | ATLÁNTICO | GALAPA | SubArea Atlantico
LA INGLESA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-09-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | LA INGLESA 1 | 13,8 | 0,996 | 1,315 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | SAN DIEGO | SubArea GCM
LA MATA | SPK LA MATA S.A.S E.S.P | Operación | 2024-06-27T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | LA MATA 1 | 115 | 84,38 | 84,38 | 8 | 80 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 18,2 | 18,2 | 1 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 11,2 | 11,2 | CESAR | LA GLORIA | SubArea Norte de Santander
LA MEDINA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-15T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | LA MEDINA 1 | 34,5 | 11,5 | 12,762 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | 3 | 6 | 19,14 | 30 | 120 | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | - | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea Huila-Tolima
LA NENERA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-01-13T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | LA NENERA 1 | 13,2 | 0,975 | 0,975 | 0 | 0,975 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SubArea Cordoba_Sucre
LA SIERPE | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2021-09-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | - | 34,5 | 19,99 | 22,43 | 0 | 19,9 | No | 6 | 2 | 6 | 6 | 30 | 120 | 1,04 | 0,4 | 10 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | SUCRE | MAJAGUAL | SubArea Cordoba_Sucre
LA TOLUA | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | LA TOLUA 1 | 34,5 | 22,8 | 22,8 | 0 | 19,9 | No | 4 | 2 | 4 | 6 | 30 | 120 | 8 | 8 | 10 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,2 | 1,2 | SUCRE | SAMPUÉS | SubArea Cordoba_Sucre
LATAM SOLAR LA LOMA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-06-24T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | LATAM SOLAR LA LOMA 1 | 110 | 150 | 150 | 7,5 | 150 | No | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | 120 | 34,2 | 34,2 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 20 | 20 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
LOS CABALLEROS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-15T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | LOS CABALLEROS 1 | 34,5 | 11,5 | 12,762 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | 3 | 6 | 19,4 | 30 | 120 | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | - | - | TOLIMA | ARMERO | SubArea Huila-Tolima
LOS GIRASOLES | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | Pruebas | 2023-08-05T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | LOS GIRASOLES 1 | 34,5 | 9,5 | 9,5 | 2,124 | 9,5 | No | 5 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 2,507 | 2,507 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 9,42 | 9,42 | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | SubArea Norte de Santander
MINIGRANJA EL MERENGUE | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-04-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA EL MERENGUE 1 | 13,8 | 0,99 | 1,339 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA EL MOLINO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-09-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA EL MOLINO 1 | 13,8 | 0,996 | 1,316 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA GUAJIRA | EL MOLINO | SubArea GCM
MINIGRANJA EL OLIMPO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA EL OLIMPO 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
MINIGRANJA EL SON | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-04-28T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA EL SON 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA IBIRICO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA IBIRICO 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-02-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA 1 | 13,2 | 0,99 | 1,318 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA PAZ | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-12-02T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA 1 | 13,8 | 0,99 | 1,339 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA PAZ | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-08-13T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA 1 | 13,8 | 0,996 | 1,329 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA PAZ | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ VERSO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-01-18T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA PAZ VERSO 1 | 13,8 | 0,99 | 1,339 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | LA PAZ | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PUYA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-04-07T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA PUYA 1 | 13,8 | 0,99 | 1,339 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA RESERVA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA RESERVA 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
MINIGRANJA SAN PEDRO | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-02-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA SAN PEDRO 1 | 13,8 | 0,996 | 1,35 | 0 | 0,9959 | No | 3 | 2 | 6 | - | 30 | 120 | 0,14 | - | 4 | - | 2 | 15 | - | 2,5 | - | - | SUCRE | SAN PEDRO | SubArea Cordoba_Sucre
MINIGRANJA VILLANUEVA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-25T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA VILLANUEVA 1 | 13,8 | 0,99 | 1,339 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | SubArea GCM
MONTELIBANO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-12-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | - | 34,5 | 9,9 | 12,806 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | 2 | 6 | 19,14 | 30 | 120 | 3,3 | 3,3 | 4 | 50 | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
NUMBANA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2024-09-20T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | NUMBANA 1 | 34,5 | 9,9 | 11,1 | 0 | 9,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 2,5 | 2,5 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,99 | 0,99 | TOLIMA | GUAMO | SubArea Huila-Tolima
PARQUE SOLAR ARENAL | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | Pruebas | 2023-12-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR ARENAL 1 | 13,8 | 2 | 2 | 0 | 2 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | SubArea Cordoba_Sucre
PARQUE SOLAR BARANOA | FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP | Operación | 2025-04-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR BARANOA 1 | 110 | 19,9 | 23,5 | 0 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 4 | 30 | 120 | 4,537 | 4,537 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
PARQUE SOLAR DINAMARCA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-03-11T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR DINAMARCA 1 | 34,5 | 9,8 | 9,8 | 0 | 9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | META | SAN JUAN DE ARAMA | SubArea Meta
PARQUE SOLAR HONDA I | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-12-28T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR HONDA I 1 | 34,5 | 10,8 | 10,8 | 0 | 9,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 5,15 | 6,2 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | SubArea Bogota
PARQUE SOLAR HONDA II | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-08-31T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR HONDA II 1 | 34,5 | 10,8 | 10,8 | 0 | 9,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 5,6 | 5,4 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | SubArea Bogota
PARQUE SOLAR INTI I | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR INTI I 1 | 44 | 9,9 | 12,87 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 120 | 2,483 | 2,483 | 2 | 30 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | CÓRDOBA | LA APARTADA | SubArea Cerromatoso
PARQUE SOLAR LA MENA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-02-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR LA MENA 1 | 34,5 | 9,8 | 9,8 | 0 | 9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | SubArea Meta
PARQUE SOLAR LA UNION | SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-06-19T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR LA UNION 1 | 110 | 106,3 | 106,3 | 10 | 100 | No | 4 | 2 | 6 | 25 | 30 | 120 | 32 | 32 | 1 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14 | 14 | CÓRDOBA | SAN CARLOS | SubArea Cordoba_Sucre
PARQUE SOLAR TEPUY | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2024-06-12T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR TEPUY 1 | 115 | 83 | 96 | 0 | 83 | No | 4 | 2 | 6 | 4 | 30 | 120 | 19 | 19 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 10,56 | 10,42 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
PARQUE SOLAR VERSALLES | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-03-11T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PARQUE SOLAR VERSALLES 1 | 34,5 | 9,8 | 9,8 | 0 | 9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | META | SAN JUAN DE ARAMA | SubArea Meta
PETALO DE CORDOBA II | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-12-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PETALO DE CORDOBA II 1 | 34,5 | 9,9 | 10,8 | 0 | 9,9 | No | 5 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 3,2 | 3,2 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,5 | 1,5 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
PETALO DEL MAGDALENA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-08-05T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PETALO DEL MAGDALENA 1 | 13,8 | 11,5 | 11,5 | 0,099 | 9,9 | No | 4,02 | 2 | 6 | 19,14 | 30 | 120 | 2,257 | 2,257 | 4 | 50 | 0,15 | 3 | 0,15 | 5 | 9,9 | 9,9 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | SubArea GCM
PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I 1 | 34,5 | 19,9 | 21,9 | 0 | 19,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 4,6 | 4,6 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | SubArea Norte de Santander
PLANTA SOLAR BAYUNCA I | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | 2020-09-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | PLANTA SOLAR BAYUNCA I 1 | 34,5 | 3 | 3,3 | 0,001 | 3 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,3 | 0,3 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
POLARIS I | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-13T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | POLARIS I 1 | 13,8 | 0,99 | 1,38 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | MERCADERES | SubArea Cauca-Narino
PORTON DEL SOL | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL SAS ESP | Operación | 2024-03-08T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | PORTON DEL SOL 1 | 230 | 128 | 120 | 0 | 102 | No | 5,04 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 23,25 | 23,25 | 2 | 50 | 1,2 | 9,313 | 1,026 | 8,161 | 14,3 | 14,32 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia
ROKRA | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2025-04-05T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | ROKRA 1 | 34,5 | 9,9 | 11,1 | 0 | 9,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 2,5 | 2,5 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,99 | 0,99 | TOLIMA | SALDAÑA | SubArea Huila-Tolima
ROVIRA | CENTRAL TERMOCARTAGENA SAS ESP | Pruebas | 2025-02-14T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | ROVIRA 1 | 13,8 | 3,2 | 3,2 | 0 | 3,1 | No | - | - | - | - | - | - | 2,376 | 2,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | ROVIRA | SubArea Huila-Tolima
SAN ONOFRE | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-13T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | SAN ONOFRE 1 | 13,8 | 0,9 | 0,99 | 0 | 0,9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUCRE | SAN ONOFRE | SubArea Cordoba_Sucre
SHANGRI LA | OPERADORA SHANGRI-LA S.A.S E.S.P | Pruebas | - | Despachada Centralmente | Generador | SHANGRI LA 1 | 230 | 169,4 | 160 | 2,2 | 160 | No | 5 | 2 | 6 | 4 | 30 | 120 | 36,48 | 36,48 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 23,72 | 23,72 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
SINCE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-10T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | SINCE 1 | 34,5 | 19,9 | 19,9 | 0 | 18,5 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 6,32 | 4,38 | 2 | - | 2 | 15 | 2 | 10 | 2,78 | 2,78 | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO I | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Pruebas | 2024-05-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | SOL Y CIELO I 1 | 34,5 | 11,4 | 11,4 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 6 | 30 | 120 | 3,267 | 3,267 | 2 | 50 | 0,006 | 0,3 | 0,005 | 0,31 | 2,8 | 2,8 | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO II | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-03-07T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | SOL Y CIELO II 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO III | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-03-07T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | SOL Y CIELO III 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO IV | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-03-21T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | SOL Y CIELO IV 1 | 34,5 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | BUENAVISTA | SubArea Cerromatoso
SOL Y CIELO V | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-05-08T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | SOL Y CIELO V 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO VI | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-05-08T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | SOL Y CIELO VI 1 | 13,2 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
SOLAR ALEJANDRIA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-04-27T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR ALEJANDRIA 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,4 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 3,3 | 3,3 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cordoba_Sucre
SOLAR ARDOBELA I | ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR ARDOBELA I 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 16 | 30 | 120 | 2,257 | 2,257 | 5 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
SOLAR ARDOBELA II | ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR ARDOBELA II 1 | 34,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 16 | 30 | 120 | 2,257 | 2,257 | 5 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
SOLAR OLD T | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-10-16T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR OLD T 1 | 13,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 2,257 | 2,257 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,38 | 1,38 | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
SOLAR PALMASECA I | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR PALMASECA I 1 | 34,5 | 14,52 | 14,36 | 0 | 13 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 2,96 | 2,96 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,82 | 1,82 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
SOLAR PALMASECA II | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR PALMASECA II 1 | 34,5 | 13,31 | 12,95 | 0 | 11,95 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 2,72 | 2,72 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,67 | 1,67 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
SOLAR PLANETA RICA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-04-17T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR PLANETA RICA 1 | 110 | 22,8 | 19,9 | 0,7 | 19,9 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 4,537 | 4,537 | 2 | 12 | 0,109 | 1,29 | 0,091 | 6,87 | 2,78 | 2,78 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
SOLAR PN I | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | SOLAR PN I 1 | 13,8 | 9,9 | 11,4 | 0 | 9,9 | No | 6 | 2 | 6 | 10 | 30 | 120 | 2,5 | 2,5 | 2 | 15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,99 | 0,99 | BOLÍVAR | ARJONA | SubArea Bolivar
SUNNORTE | GENERSOL S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-11-26T00:00:00 | Despachada Centralmente | Generador | - | 115 | 35 | 35 | 1 | 35 | No | 4 | 2 | 6 | 6 | 30 | 120 | 7,98 | 7,98 | 5 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 35 | 35 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
TERMOTASAJERO DOS SOLAR | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-12-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | TERMOTASAJERO DOS SOLAR 1 | 34,5 | 5,2 | 4,515 | 0 | 4 | No | 6 | 2 | 6 | 6 | 30 | 120 | 1,32 | 1,32 | 2 | 15 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander
TIERRA LINDA | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | TIERRA LINDA 1 | 34,5 | 11,4 | 11,4 | 0 | 9,9 | No | 4 | 2 | 4 | 6 | 30 | 120 | 4 | 4 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,2 | 1,2 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
TRINA-VATIA BSLI | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-09-10T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | - | 34,5 | 19,9 | 23,31 | 1,99 | 19,9 | No | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 | 120 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0,2 | 1 | 0,8 | 2 | 2,78 | 2,78 | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
TRINA-VATIA BSLII | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | 2021-01-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | TRINA-VATIA BSLII 1 | 34,5 | 19,9 | 23,32 | 1,99 | 19,9 | No | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 | 120 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0,2 | 1 | 0,8 | 2 | 2,78 | 2,78 | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
TRINA-VATIA BSLIII | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-11-30T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador | - | 34,5 | 19,9 | 23,31 | 1,99 | 19,9 | No | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 | 120 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0,2 | 1 | 0,8 | 2 | 2,78 | 2,78 | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
URUACO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2023-06-18T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | URUACO 1 | 13,2 | 0,996 | 1,38 | 0 | 0,996 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATLÁNTICO | LURUACO | SubArea Atlantico
ZAMBRANO II | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | ZAMBRANO II 1 | 13,8 | 15,5 | 15,5 | 0 | 15,5 | No | 2 | 2 | 6 | 2 | 50 | 120 | 10,69 | 10,69 | 1 | 50 | 2 | 15 | 1 | 5 | - | - | BOLÍVAR | ZAMBRANO | SubArea Bolivar